## Tabelle1
load_transmission | load_people | n_person | load_light | load_fan | load_total | load_installed | lenght | width | height | u_value | energy cost | Enhance Insulation | user_preference | Install Countdown | School Workers |  | Clean Fan | New Fan
[13 empty] | Faktor der das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Maßnahmen manipuliert |  |  |  | kann maximal 30 Prozent des Default Fans bringen, ist aber billig bei den Investitionen | Bringt 100 prozent die default leistung, kostet aber deutlich mehr
"modes": maintain -> school workers und clean fan bevorzugt ¦ invest -> install countdown und new fan preferiert random numer, "wie sehr"
0.6458496264 | 0.18 | 5 | 0.018928756000000005 | 0.042694860755555564 | 12868362025755500 | 15442034430906600 | 2 | 3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.643 |  | 0.14289 | 0.14884
[11 empty] | 518.4 | pro Jahr |  | 279.936 | 279.936
[9 empty] | 30 |  | 19.2901 | Armortisationszeitrum [Jahre] |  | 4.2867 | 4.4653
[11 empty] | 0.643 |  |  | 0.14289 | 0.14884
0.748676855 | 0.234 | 6 | 0.02179010166666667 | 0.0637500153888889 | 15489146094805500 | 21684804532727700 | [6 empty] | 0.54
[8 empty] | invenstement cost Insulation [relative pro m²] |  |  |  | 10000 |  | 1200 | 1 pro X m² Fläche wird benötigt
0.6397687296000002 | 0.09 | 3 | 0.011267164444444444 | 0.05173881912888888 | 11495233341013300 | 17242850011520000 | [6 empty] | 0.35 |  | runde immer auf nächste ganze Zahl
0.5740955640000001 | 0.184 | 4 | 0.023088551703703702 | 0.0611344695111111 | 12213619485614800 | 2442723897122960 | [6 empty] | 1
Armotisationszeitraum ungefähr 10 Jahre
0.8497497072 | 0.24900000000000003 | 3 | 0.15534410183703706 | 0.11480839896296297 | 19849082016 | 258038066208 | [6 empty] | 1 |  | Schulung skaliert mit Anzahl der Personen, jede Person muss geschult werden
0.4632843644 | 0.069 | 1 | 0.05365155025925926 | 0.07047040702592591 | 0.9517891664435183 | 1713220499598330 | [6 empty] | 0 | 250 | Pro person und Schulung
0.38632579920000004 | 0.186 | 3 | 0.046711236 | 0.0535055976 | 0.97518681756 | 195037363512 | [6 empty] | 0
0.6861405780000001 | 0.039 | 1 | 0.044457466666666674 | 0.07329632333333333 | 12221968336000000 | 15888558836800000 | [6 empty] | 1 |  | Investitionskosten | 1250
0.5561246267999999 | 0.096 | 2 | 0.0176176 | 0.04316312 | 10337127528599900 | 12404553034319900 | [6 empty] | 1
0.55456478 | 0.132 | 4 | 0.026409166666666664 | 0.11832427055555554 | 1205382414972220 | 15669971394638800 | [6 empty] | 0
0.3615977551999999 | 0.038 | 1 | 0.016105659629629628 | 0.05340297666666666 | 0.6802042676696295 | 0.7482246944365925 | [6 empty] | 0
0.4713124724 | 0.047 | 1 | 0.030152202879629632 | 0.07185205792592594 | 0.8994592631480556 | 0.9894051894628613 | [6 empty] | 0
0.6987860735999999 | 0.2 | 4 | 0.06487122493703704 | 0.0817608465748148 | 15158563104121800 | 30317126208243700 | [6 empty] | 1
0.35189413599999997 | 0.108 | 3 | 0.014636384000000002 | 0.04638920595555556 | 0.7553336026355554 | 0.830866962899111 | [6 empty] | 0
0.3983909512 | 0.099 | 3 | 0.015988353333333333 | 0.05460264911111112 | 0.8235738327844445 | 0.9059312160628891 | [6 empty] | 0
0.41234496160000006 | 0.111 | 3 | 0.02489213866666667 | 0.09032423666933333 | 0.9259139385572001 | 18518278771144000 | [6 empty] | 0
0.49451214120000003 | 0.034 | 1 | 0.0231053375 | 0.08467426624999999 | 0.9226230301774999 | 101488533319525 | [6 empty] | 0
0.604439286 | 0.312 | 4 | 0.02883978133333334 | 0.11229489856666668 | 15334822505549900 | 24535716008879900 | [6 empty] | 0
10507068095999900 | 0.096 | 3 | 0.05635489185185184 | 0.08875895466666664 | 18731399513718500 | 3558965907606510 | [6 empty] | 1
0.5166570288000001 | 0.037 | 1 | 0.026845720000000003 | 0.09142056 | 0.9742887977600001 | 10717176775360000 | [6 empty] | 0
0.36066160240000006 | 0.074 | 2 | 0.0474706232 | 0.0511222096 | 0.7732189310400001 | 1391794075872 | [6 empty] | 0
0.474297494 | 0.099 | 3 | 0.02045294166666666 | 0.07201914611111111 | 0.9653658935777778 | 10619024829355500 | [6 empty] | 0
0.6449623795999999 | 0.111 | 3 | 0.03681811416666667 | 0.11702189800000003 | 13192134680616600 | 14511348148678300 | [6 empty] | 0
0.5195362963999999 | 0.046 | 1 | 0.03363351333333333 | 0.082913922 | 0.9890214110133332 | 10879235521146600 | [6 empty] | 0
0.44041575159999996 | 0.144 | 3 | 0.02777934133333333 | 0.07251565560555553 | 0.9928305853813887 | 10921136439195200 | [6 empty] | 0
0.5589936002000001 | 0.12 | 4 | 0.024914857333333346 | 0.04282241104166668 | 10827597594337500 | 18406915910373700 | [6 empty] | 1
0.5998122312 | 0.081 | 1 | 0.06140227370370371 | 0.06465926387407407 | 11699669647277700 | 22229372329827700 | [6 empty] | 1
0.5503861175999999 | 0.043 | 1 | 0.03156752629629629 | 0.08530573385185185 | 10298760977348100 | 11328637075082900 | [6 empty] | 0
0.40185416479999997 | 0.486 | 6 | 0.06709903200000002 | 0.05884068960000001 | 147000113528 | 22050017029199900 | [6 empty] | 0
0.43959822719999997 | 0.152 | 4 | 0.02464815584 | 0.0672959518 | 0.991136385518 | 15858182168288 | [6 empty] | 0
0.3624732143999999 | 0.088 | 2 | 0.018665753333333333 | 0.05137324383333333 | 0.7547427067716664 | 0.8302169774488332 | [6 empty] | 0
0.47143202039999993 | 0.15 | 3 | 0.032041499999999994 | 0.073567284 | 10542091663799900 | 11596300830179900 | [6 empty] | 0
0.6111762756 | 0.096 | 2 | 0.04274815111111112 | 0.10972025451851854 | 12464847877829600 | 13711332665612500 | [6 empty] | 0
0.4230196784 | 0.072 | 2 | 0.019260384 | 0.06516429919999998 | 0.84019432432 | 0.924213756752 | [6 empty] | 0
0.4223594056 | 0.18 | 5 | 0.0398096 | 0.06927976222222222 | 10316007133422200 | 12379208560106600 | [6 empty] | 0
0.3341449363999999 | 0.117 | 3 | 0.014819793083333333 | 0.046283353783333335 | 0.7427597207366665 | 0.8170356928103333 | [6 empty] | 0
10005661592 | 0.135 | 3 | 0.11694838593055554 | 0.0945803078888889 | 19532875368781900 | 332058881269293 | [6 empty] | 1
0.3406998452 | 0.088 | 2 | 0.017069501370370374 | 0.04752304358796296 | 0.7152739657295833 | 0.7868013623025417 | [6 empty] | 0
0.34458423560000007 | 0.072 | 1 | 0.014558661333333335 | 0.04812446385185186 | 0.6949376731385186 | 13898753462770300 | [6 empty] | 0
0.9358939819999998 | 0.16 | 5 | 0.026944628186666666 | 0.07611327056666665 | 17384802270923300 | 20861762725107900 | [6 empty] | 1
0.4223217019999999 | 0.098 | 2 | 0.02542408101851852 | 0.10360313015046296 | 0.9415559240950231 | 13181782937330300 | [6 empty] | 0
0.5659492607999999 | 0.288 | 6 | 0.027643057777777775 | 0.055147900266666675 | 13582733173244400 | 2037409975986660 | [6 empty] | 1
0.6112057028 | 0.05 | 1 | 0.044533649999999994 | 0.10786050029999998 | 11797197869949900 | 12976917656945 | [6 empty] | 0
0.48177844000000003 | 0.2 | 5 | 0.04093543333333333 | 0.0993456625 | 11919863269583300 | 23839726539166600 | [6 empty] | 0
0.38504847480000004 | 0.258 | 3 | 0.02128777266666667 | 0.05389882866666666 | 10414408603933300 | 13538731185113300 | [6 empty] | 0
0.3948109484 | 0.132 | 2 | 0.06789404659074075 | 0.056606450755555565 | 0.9444015963321296 | 15110425541314000 | [6 empty] | 0
0.36856372519999997 | 0.09 | 3 | 0.013231662500000001 | 0.054646766124999996 | 0.76334112304625 | 0.8396752353508751 | [6 empty] | 0
0.6354748664000001 | 0.044 | 1 | 0.042901978370370374 | 0.14775441350755553 | 12616903245029900 | 2018704519204780 | [6 empty] | 0
0.5380774464 | 0.039 | 1 | 0.015573317760000002 | 0.0336180768 | 0.908089819392 | 11805167652096 | [6 empty] | 1
0.2814969168 | 0.040999999999999995 | 1 | 0.012265559999999998 | 0.037694160000000004 | 0.5400621233599999 | 0.5940683356959999 | [6 empty] | 0
0.338440388 | 0.135 | 3 | 0.029877808566666674 | 0.056008466824074066 | 0.811023661916574 | 14598425914498300 | [6 empty] | 0
10154665710000000 | 0.408 | 6 | 0.0700651 | 0.10367860999999999 | 231595490745 | 37055278519200000 | [6 empty] | 1
0.5921414751999999 | 0.12299999999999998 | 3 | 0.034761075555555555 | 0.09555056622222224 | 12259070196177700 | 13484977215795500 | [6 empty] | 0
0.5627271496 | 0.105 | 3 | 0.028276538888888893 | 0.09500917066666667 | 11469686457755500 | 12616655103531100 | [6 empty] | 0
0.2733575372 | 0.043 | 1 | 0.012119331018518517 | 0.03452600115740741 | 0.5263541605950925 | 0.5789895766546018 | [6 empty] | 0
0.5165429984 | 0.034 | 1 | 0.0239738017037037 | 0.08193399288148148 | 0.9518536498285185 | 10470390148113700 | [6 empty] | 0
0.39987242679999996 | 0.105 | 3 | 0.016939729722222224 | 0.055223518894444455 | 0.8367017293541666 | 0.9203719022895834 | [6 empty] | 0
0.4262962132 | 0.129 | 3 | 0.023210419361111113 | 0.06309995403055556 | 0.9303295505579167 | 10233625056137000 | [6 empty] | 0
0.5710266231999999 | 0.134 | 2 | 0.01677240888888889 | 0.06524886368 | 11412194488648800 | 14835852835243500 | [6 empty] | 1
0.3136222232 | 0.096 | 2 | 0.01675413333333333 | 0.042024951111111104 | 0.6791818960844443 | 10187728441266600 | [6 empty] | 0
0.5333808744 | 0.042 | 1 | 0.042991658888888895 | 0.085530774 | 1020659795568880 | 17351216524671100 | [6 empty] | 0
0.3817572264 | 0.132 | 2 | 0.04404752266666666 | 0.05773037013333335 | 0.89252592284 | 1160283699692 | [6 empty] | 0
0.5486618676 | 0.047 | 1 | 0.03679912783333334 | 0.08878768290000001 | 10458105835833300 | 1150391641941660 | [6 empty] | 0
0.6019471851999999 | 0.29400000000000004 | 6 | 0.026406698666666666 | 0.07741869990400001 | 14496702464674600 | 2899340492934930 | [6 empty] | 1
0.5046424548 | 0.1 | 2 | 0.049342926499999995 | 0.07901627544999999 | 10628524022875 | 1275422882745 | [6 empty] | 0
0.7410337629999999 | 0.117 | 3 | 0.044394335333333326 | 0.06101514136666667 | 13969926975649900 | 16763912370779900 | [6 empty] | 1
0.3220466788 | 0.234 | 3 | 0.026375868444444447 | 0.04490348255555556 | 0.9096227432099999 | 17282832120989900 | [6 empty] | 0
0.26850480800000004 | 0.037 | 1 | 0.01039946666666667 | 0.033446933333333345 | 0.5065592516000001 | 0.5572151767600002 | [6 empty] | 0
0.38990580199999997 | 0.05 | 1 | 0.023886379166666666 | 0.05785281034166668 | 0.7563852376870833 | 0.8320237614557917 | [6 empty] | 0
0.6979452893999999 | 0.093 | 3 | 0.026877839944999996 | 0.07980745464999997 | 13015643467927400 | 20825029548683900 | [6 empty] | 1
0.6583977432 | 0.32 | 4 | 0.07020325295500002 | 0.05072259371666669 | 15940192053139100 | 27098326490336500 | [6 empty] | 1
0.5790390143999999 | 0.073 | 1 | 0.09672557999999999 | 0.1112913144 | 12470810677599900 | 21200378151919900 | [6 empty] | 0
0.31346864999999996 | 0.036 | 1 | 0.020414637 | 0.04336350480000001 | 0.5992078481099999 | 0.898811772165 | [6 empty] | 0
0.5387586952 | 0.031 | 1 | 0.022436801111111113 | 0.08916819022222222 | 0.9879773454733333 | 16795614873046600 | [6 empty] | 0
0.2586089924 | 0.076 | 2 | 0.009968996703703704 | 0.03140233961666667 | 0.545171476644537 | 0.5996886243089907 | [6 empty] | 0
0.38807303919999997 | 0.13799999999999998 | 3 | 0.021325344444444443 | 0.07787737634444444 | 0.9066498519838888 | 17226347187693800 | [6 empty] | 0
0.7882110936 | 0.105 | 3 | 0.03982371066666666 | 0.07264810248888888 | 14582402147955500 | 2187360322193330 | [6 empty] | 1
0.30409332799999994 | 0.126 | 3 | 0.013898055111111111 | 0.03937782281481481 | 0.7008853485925924 | 0.7709738834518517 | [6 empty] | 0
0.6257279424000001 | 0.276 | 4 | 0.03257801866666667 | 0.09156294748533332 | 14875099174004 | 238001586784064 | [6 empty] | 1
0.4167663983999999 | 0.043 | 1 | 0.023013612740740735 | 0.0655620362962963 | 0.7950959687837036 | 0.874605565662074 | [6 empty] | 0
0.5099586624 | 0.038 | 1 | 0.02624971740740741 | 0.07978532527777779 | 0.9482908723735186 | 10431199596108700 | [6 empty] | 0
0.39941998360000003 | 0.144 | 3 | 0.023070813333333332 | 0.05854218883333332 | 0.9062978293616666 | 0.9969276122978333 | [6 empty] | 0
0.5722385723999999 | 0.13799999999999998 | 3 | 0.03598822266666666 | 0.09693349539999997 | 12225824211766600 | 13448406632943300 | [6 empty] | 0
0.4506766484 | 0.043 | 1 | 0.025467647425925933 | 0.07255318162037039 | 0.8579613422971296 | 0.9437574765268426 | [6 empty] | 0
10241825512 | 0.162 | 2 | 0.1338535484 | 0.098727629 | 205720740647 | 2468648887764 | [6 empty] | 1
0.9178161279999999 | 0.35 | 5 | 0.029105637037037037 | 0.07484306666666665 | 19890590059703600 | 37792121113437000 | [6 empty] | 1